## Slide 1: Microbit – input (og output?)
Sensorer
Sigurd Rage – USN Notodden

## Slide 2: Logging med microbit

## Slide 3: Microbit – I/O - pinner

## Slide 4: Makecode
Henter analogverdi fra GPIO P0
Skriver «analogverdi» til GPIO P0

## Slide 5: Analog inn
Fra analogt signal (spenning) til digital verdi

## Slide 6: Spenningsdeler
Kirchoffs 2. lov
Ohms lov

## Slide 7: Dreiepotensiometer som signalgiver
0 – 3.3V  0 – 1023 (10-bit A/D)

## Slide 8: A/D-converter prinsipp
3-bits A/D-converter (fra Experiment 1 :Analog to Digital Converter - PART16Signal Converter – AReS)
0 1 2 3 4 5 6 7

## Slide 9: Diskrete signaler
Diskrete data
  Analoge (kontinuerlige) verdier gjøres om til heltallsverdier (funksjonsverdi)
  Tidsaksen er også diskret (samplefrekvens)
Eks: CD-lyd:
Fs = 44 kHz (Nyquists samplingsteorem – kan gjenskape signaler opptil 22 kHz
Oppløsning: 16-bit (65536 diskrete verdier i området)
Microbit:
Oppløsning: 10-bit (1024 diskrete verdier i området
Samplefrekvens varierer:
ca 10Hz med seriell logging
oppmot 1000Hz ved intern logging

## Slide 10: Videoeksemplel – potmeter og logging

## Slide 11: Jordfuktsensor som signalgiver

## Slide 13: Analoge sensorer
Gir spenning som signal på I/O-pin
Ulineære (eks jordfuktssensor)
Lineære (eks temperatursensor TMP36)
Behøver omregning fra spenning til faktisk fysisk størrelse
  (noen tilleggspakker har medfølgende funksjoner som gjør dette)

## Slide 14: Kalibrering (eks: TMP36)

## Slide 15
Lineære funksjoner
Form: y=ax+b
Ettpunktsformel
Topunktsformel

## Slide 16: Digitale sensorer
Har innebygde digitale kretser som
  Kalibrerer data
  Overfører data serielt på I2C
  Krever bibliotek
  Enklere i bruk

## Slide 17: Noen eksempler på logging
Jordfuktsensor 7 dager

## Slide 18: Oppvarmingskurve
DS18B20 – digital temperaturføler

## Slide 19: Lenz’ forsøk
Forspent spole
Nesten 1000Hz samplefrekvens

## Slide 20: Microbit - tilleggspakker

## Slide 21: Kjøp hyllevare!

## Slide 22: Arbeidsark – Programmering valgfag 10. trinn

## Slide 23: Analog output
Videoeksempel